UMOWA Nr TE-………/2022

W SPRAWIE OKREŚLENIA WARUNKÓW BUDOWY PRZYŁĄCZENIA  NIERUCHOMOŚCI DO SIECI KANALIZACYJNEJ

Zawarta w Mszanie Dolnej w dniu ……………… r.

Pomiędzy: ………………… zam. ……………….. legitymującą się dowodem osobistym nr …………………, będącym właścicielem działki ewidencyjnej nr ………… w miejscowości ………………….., reprezentowanym osobiście, zwaną w treści umowy Osobą ubiegającą się o przyłączenie,

a

Gminą Mszana Dolna z siedzibą w Mszanie Dolnej, 34-730 Mszana Dolna ul. Spadochroniarzy 6, NIP 737-10-08-991, REGON 490505683,  reprezentowaną przez Wójta Gminy Mszana Dolna- Katarzynę Szybiak

W związku z wnioskiem osoby ubiegającej się o przyłączenie w sprawie warunków przyłączenia dla nieruchomości:  działka ewidencyjna nr  …………. w miejscowości ………………….., wobec braku po stronie Gminy technicznych możliwości przyłączenia ze względu nieistnienia sieci kanalizacyjnej, która byłaby doprowadzona do granic tej nieruchomości gruntowej, strony zawierają umowę o treści następującej:

§ 1

Przedmiotem umowy jest określenie warunków, na jakich Osoba ubiegająca się 
o przyłączenie, wybuduje:

- Przewód kanalizacyjny  o długości ok. ……….. mb zlokalizowany w miejscowości …………………  przechodzący przez działki o nr ewidencyjnych: …………….

- Przewód kanalizacyjny zostanie wybudowany z przeznaczeniem dla budynku na działce ewidencyjnej nr ………….. zgodnie z załączonym do wniosku i niniejszej umowy szkicem.

§ 2

Strony zgodnie postanawiają, że do obowiązków Osoby ubiegającej się o przyłączenie należy:

- Przygotowanie całości dokumentacji projektowej niezbędnej dla realizacji przewodów kanalizacyjnych zgodnie z Prawem Budowlanym.

- Wybudowanie przewodu kanalizacyjnego zgodnie z :

- dokumentacją projektową

- wydanymi przez Gminę warunkami technicznymi, stanowiącymi załącznik  do 
   niniejszej umowy.

- Wyposażenie przewodu kanalizacyjnego w urządzenie pomiarowe mierzące ilość odprowadzanych ścieków lub wodomierze na instalacjach doprowadzających wodę do nieruchomości.

- Umożliwienie upoważnionym pracownikom Gminy sprawowania nadzoru nad prawidłowością wykonania przewodu kanalizacyjnego pod względem eksploatacyjnym.

- Zorganizowanie odbiorów eksploatacyjnych przewodów przez przedstawiciela Gminy na poszczególnych etapach budowy.

- Przygotowanie i przeprowadzenie odbioru końcowego przewodów, sporządzenie protokołu odbioru końcowego przy udziale przedstawiciela Gminy.

§ 3

- Osoba ubiegająca się o przyłączenie oświadcza, że przewody, o których mowa w § 1 niniejszej umowy, wybuduje własnym staraniem i na własny koszt, a po wybudowaniu przewodów pozostanie ich właścicielem.

- Przewody kanalizacyjne stanowić będą instalację przyłączeniową nieruchomości, pozostając własnością inwestora i jako takie pozostaną w jego konserwacji 
i eksploatacji, z tym, że możliwe będzie przyłączanie za zgodą Gminy do tej instalacji innych odbiorców.

- Osoba ubiegająca się o przyłączenie oświadcza, że uzgodnione w niniejszej umowie rozwiązanie wybrała spośród innych, dostępnych form prowadzenia gospodarki ściekowej,  pomimo tego, że ciężar jego wykonania spoczywa wyłącznie na niej.

- Osoba ubiegająca się o przyłączenie oświadcza, że nie będzie występowała teraz ani 
w przyszłości z roszczeniem w związku z poniesionymi kosztami wynikającymi 
z realizacji postanowień niniejszej umowy.

§ 4

- Gmina oświadcza, że w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych nie jest przewidziana rozbudowa sieci na terenie określonym w §1 niniejszej umowy.

- Gmina oświadcza, że nie jest zainteresowana nabyciem prawa własności do przewodów, o których mowa w § 1 niniejszej umowy.

§ 5

Strony zgodnie ustalają, że do obowiązków Gminy należy:

- Sprawowanie nadzoru nad prawidłowością wykonania przyłącza pod względem eksploatacyjnym.

- Przeprowadzenie odbiorów eksploatacyjnych na poszczególnych etapach budowy przewodu.

- Udział w pracach komisji odbioru końcowego.

§ 6

Integralną częścią niniejszej umowy jest załącznik  określający warunki techniczne budowy przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

§ 7

Strony postanawiają, iż wszelka korespondencja pomiędzy stronami niniejszej umowy zostanie skierowana na adres podany w dacie zawarcia umowy. O zmianie adresu osoba ubiegająca się o przyłączenie winna poinformować Spółkę.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych właściwych przepisów prawa.

§ 9

Strony postanawiają, iż w przypadku nie zrealizowania przedmiotu umowy, traci ona swą moc po okresie 3 lat od daty zawarcia.

§ 10

Umowę sporządza się w jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ O PRZYŁĄCZENIE:                                                       Gmina Mszana Dolna:

Załącznik  nr 1 do umowy nr TE-……/2022 z dnia ………………. r.

WARUNKI TECHNICZNE  BUDOWY PRZYŁĄCZENIA  NIERUCHOMOŚCI DO SIECI KANALIZACYJNEJ

I. Przyłącze kanalizacji sanitarnej

Włączenie nastąpi do sieci kanalizacyjnej  na następujących warunkach:

- Przyłącz kanalizacji sanitarnej do budynku projektowanego na działce 
nr …………….. w miejscowości ………………. powinien być wykonany, stosownie do przedłożonego z wnioskiem szkicu do istniejącej studzienki kanalizacyjnej oznaczonej na przedłożonej do wniosku mapie jako So, zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym …………..która to studnia znajduje się na sieci kanalizacyjnej, której właścicielem jest Gmina Mszana Dolna,  z zachowaniem wymaganego kierunku wlotu.

Włączenie do istniejącej studni kanalizacyjnej oznaczonej na mapie So może nastąpić dopiero po dokonaniu przez przedsiębiorstwo kanalizacyjne odbioru przyłącza                i zamontowanych urządzeń pomiarowych określonych w pkt. 16.

Od dnia dokonania wpięcia do studni włączeniowej Inwestor zobowiązany jest do uiszczania opłat oraz do zawarcia umowy na odbiór i oczyszczanie ścieków o której mowa w pkt. 20.

- Wpięcie przyłącza kanalizacyjnego do studni włączeniowej oznaczonej na mapie jako So może nastąpić wyłącznie po spełnieniu łącznie następujących warunków:

- Po dokonaniu przez przedsiębiorstwo kanalizacyjne odbioru wykonanego przyłącza kanalizacyjnego,

- Po dokonaniu przez przedsiębiorstwo kanalizacyjne odbioru zamontowanych urządzeń pomiarowych określonych w pkt. 16

- Przyłącz kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować i wykonać z rur PVC Φ 160 
i grubości ścianki co najmniej 4mm, klasy S lite, łączony na uszczelkach i zapewnić należy odpowiednie spadki (dla rur o średnicy 160 mm powinien wynosić co najmniej 1,5%). Głębokość ułożenia przyłącza min. 1,3m.

- Zastosować odpowiednie kołnierze uszczelniające przy włączeniach do studni kanalizacyjnych oraz uszczelki na połączeniach rur kanalizacyjnych.

- Na przyłączu kanalizacyjnym nie należy umieszczać kształtek takich jak kolana, trójniki.

- Przy budynku inwestora należy umieścić studnię rewizyjną - typowa studnia kanalizacyjna o średnicy min. 400 mm i nośności odpowiedniej do spodziewanego obciążenia w miejscu posadowienia studni.

- Roboty budowlane należy projektować i  wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego i Polskimi Normami oraz wydanymi warunkami 
i dokonanymi uzgodnieniami. Prace powinny być wykonywane pod nadzorem Kierownika Budowy.

- Sporządzoną dokumentację projektową należy uzgodnić przez Gminę Mszana Dolna
- jeden komplet zostaje zachowany w aktach Gminy, przy czym dla Gminy należy przekazać co najmniej dokumentację z zakresu  instalacji sanitarnej oraz wodociągowej.

- Wszystkie zastosowane materiały winny posiadać wymagane aprobaty techniczne dopuszczające je do stosowania w budownictwie.

- Do kanalizacji mogą być wprowadzane wyłącznie ścieki o charakterze bytowym, 
o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz.U. z 2019r.  poz.1437), przy czym na podstawie art. 9 wyżej wymienionego aktu prawnego zabronione jest odprowadzanie do kanalizacji sanitarnej wymienionych w tym przepisie prawa materiałów i substancji, w tym między innymi: odpadów stałych, odpadów płynnych nie mieszających się z wodą, substancji palnych i wybuchowych, substancji żrących i toksycznych, ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje, wód opadowych, gruntowych lub terenowych, a także ścieków z szamb, gnojowników, dołów gnilnych.

- W przypadku, gdy planowane będzie skanalizowanie piwnic i innych pomieszczeń 
w budynku, położonych poniżej poziomu, z którego nawet krótkotrwale nie jest możliwy grawitacyjny spływ ścieków, projektowany przewód kanalizacyjny musi być wyposażony (w miejscu łatwo dostępnym) w urządzenie przeciwzalewowe 
o konstrukcji umożliwiającej jego szybkie zamknięcie ręczne lub samoczynne.

Piony instalacji kanalizacyjnej powinny być wentylowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i usytuowanie.

- Roboty budowlane mogą być rozpoczęte w oparciu o uzgodnioną dokumentację projektową, przy czym przynajmniej na 1 dzień przed rozpoczęciem prac należy zgłosić zamiar rozpoczęcia budowy przyłącza i umożliwić nadzór  przy wykonywaniu tych prac,  pracownikowi Gminy.

- W przypadku zaistnienia szkody spowodowanej wykonywanymi pracami, związanymi 
z wykonaniem przyłącza do kanalizacji sanitarnej, Inwestor ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkodę i zobowiązany jest do jej naprawienia w pełnej wysokości.

- Po wykonaniu przyłącza, przed zasypaniem  i przed włączeniem do eksploatacji, Inwestor zobowiązany jest zlecić geodecie wykonanie operatu geodezyjnego (inwentaryzacji geodezyjnej) oraz zgłosić gotowość do odbioru eksploatacyjnego  pisemnie do  Gminy Mszana Dolna w celu ustalenia terminu odbioru eksploatacyjnego  przyłącza i sporządzenia protokołu.

- Inwestor na własny koszt i własnym staraniem, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, jest zobowiązany dostarczyć 1 egzemplarz inwentaryzacji, o której mowa w pkt.13 do odpowiedniego, ze względu na miejsce wykonania prac, Starostwa Powiatowego - Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla prawidłowego określenia ilości ścieków odprowadzanych do kanalizacji Inwestor zobowiązuje się do zamontowania urządzenia  pomiarowego na przyłączu kanalizacyjnym (przepływomierza) lub urządzenia mierzącego ilość wody (wodomierza) na każdym przyłączu wodociągowym. Urządzenia powinny być prawidłowo dobrane i zamontowane – zakup i montaż urządzeń na koszt Inwestora.

Podstawowe informacje dotycząca montażu wodomierza zawarte  są w załączniku nr 2 do niniejszych warunków.

- Inwestor zobowiązuje się  zgłosić i przedstawić zamontowane urządzenia pomiarowe, 
o których mowa w pkt 16 do odbioru.

- Na podstawie zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 14 i 17 przeprowadzony zostanie odbiór eksploatacyjny wykonanych prac budowy przyłącza kanalizacyjnego oraz zamontowanych urządzeń pomiarowych.

- Podstawą stwierdzenia spełnienia wykonania warunków, o którym mowa w niniejszym dokumencie jest stosowny protokół odbioru eksploatacyjnego wydany przez pracowników przedsiębiorstwa kanalizacyjnego.

- Po uzyskaniu protokołu odbioru eksploatacyjnego wykonanego przyłącza kanalizacyjnego Inwestor zobowiązany jest do niezwłocznego (nie później niż do 7 dni) zawarcia umowy na odbiór i oczyszczanie ścieków.

- Po wypełnieniu warunków o których mowa w pkt 2 oraz po odbiorze urządzeń pomiarowych o których mowa w pkt 16 przedsiębiorstwo kanalizacyjne wyda protokół odbioru eksploatacyjnego.

- W przypadku, gdy Inwestor nie przewiduje wypełnienia warunków, o których mowa                 w pkt 2, to wówczas przy wykonywaniu przyłącza kanalizacyjnego nie dokonuje wpięcia do studzienki przyłączeniowej znajdującej się na sieci kanalizacyjnej.

- 1. Inwestor, który wbrew zobowiązaniom zapisanym w pkt 2 wykonał wpięcie do studni włączeniowej, zobowiązany jest do zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego               w sposób uzgodniony z przedsiębiorstwem kanalizacyjnym, na własny koszt.

2. Prace związane z zamknięciem przyłącza następują pod nadzorem pracowników przedsiębiorstwa kanalizacyjnego.

- 1. Jeżeli inwestor nie wykona prac, o których mowa w pkt 23.1,2, to prace te wykonane zostaną na zlecenie przedsiębiorstwa, a koszty wykonania prac zobowiązuje się pokryć Inwestor.

2. Inwestor wyraża zgodę na wejście na teren działki w celu wykonania powyższych    prac.

- Eksploatacja (zabezpieczenie, remonty, terminowa legalizacja) urządzenia pomiarowego i wodomierza (wodomierzy) pełniącego funkcję urządzenia pomiarowego jest obowiązkiem posiadacza nieruchomości przyłączonej do kanalizacji.

- Właściciel nieruchomości jest odpowiedzialny za eksploatację i konserwację przyłącza we własnym zakresie.

- Na podstawie danych z wniosku ustala się następujące parametry dla dostarczanych ścieków:

- Ilość ścieków nie powinna przekraczać …… m3/ miesiąc

- Kryteria i standardy jakości ścieków

| Lp. | Parametr zanieczyszczeń | Jednostka | Dopuszczalna wartość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczyn pH | - | 6,5-9,0 |
| 2. | Temperatura | oC | 35 |
| 3. | BZT5 | mgO2/l | 460 |
| 4. | ChZT | mgO2/l | 920 |
| 5. | Zawiesina ogólna | mg/l | 540 |
| 6. | Zawiesina łatwo opadająca | ml/l | 10 |
| 7. | Azot ogólny | mgN/l | 85 |
| 8. | Fosfor ogólny | mgP/l | 14 |
| 9. | Chlorki | mgCl-/l | 1000 |
| 10. | Siarczany | mgSO4/l | 500 |
| 11. | Substancje ekstrahujące się eterem naftowym | mg/l | 100 |
| 12. | Węglowodory ropopochodne | mg/l | 15 |
| 13. | Ołów | mg/l | 0,5 |
| 14. | Chrom | mg/l | 0,5 |
| 15. | Miedź | mg/l | 0,5 |
| 16. | Nikiel | mg/l | 0,5 |
| 17. | Cynk | mg/l | 2 |
| 18. | Rtęć | mg/l | 0,06 |
| 19. | Kadm | mg/l | 0,4 |

II. Pozostałe warunki

- Należy uzyskać pisemnie zgody właścicieli (posiadaczy) działek, przez które przebiegać będą projektowane przewody kanalizacyjne na wykonanie przewidywanych robót, prowadzenie konserwacji i remontów oraz dla celów eksploatacji (przesyłu) ścieków.

- Wzdłuż trasy projektowanych przewodów należy pozostawić pas terenu o szerokości po min. 1m po obu stronach rurociągów wolny zabudowy i nie obsadzony drzewami.

- Projekt techniczny przewodów należy opracować przez osobę uprawnioną w tym zakresie.

- W związku z potrzebą wyeliminowania  zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym ternie sieciami uzbrojenia terenu, Gmina Mszana Dolna informuje iż należy złożyć  do odpowiedniego, ze względu na miejsce planowanych do wykonania prac dotyczących budowy przewodu Starosty wniosek        o objecie naradą koordynacyjną sytuowania projektowanego przewodu lub dokonać uzgodnień branżowych  (art. 28 b ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. – tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 725 z póź. zm.).

- Dokumentacja techniczna przyłącz powinna zawierać co najmniej :

  - Lokalizacją (trasę) przewodu, wraz z wszystkimi elementami tj.  
 np. studzienkami rewizyjnymi opisem wykonania przewodu, opisem wykonania skrzyżowań z innymi sieciami uzbrojenia terenu, sposobem wpięcia do istniejącej studni kanalizacyjnej

  - Oświadczenie projektanta, że projekt został wykonany zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, wraz 
z uprawnieniami projektanta.

  - Zgody właścicieli naruszanych posesji na wejście w teren dla celów budowy oraz w przyszłości – dla celów konserwacji przyłączy i eksploatacji.

  - Protokół uzgodnień z narady koordynacyjnej jeżeli była przeprowadzona.

- Warunkiem przystąpienia do wykonania robót budowlano-montażowych jest dostarczenie do Spółki branżowej dokumentacji technicznej wraz z przedłożeniem dokumentów wymaganych przez Prawo budowlane wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.

Ważne!!!:

Niniejsze warunki techniczne są aktualne do stanu prawnego nieruchomości istniejącego 
w dniu wydania niniejszych warunków i możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.

Załącznik  nr 2 do umowy nr TE-……./2022 z dnia ……………… r.

Informacja dotycząca montażu wodomierza

- Wielkość wodomierza, zgodnie z literą przedmiotu, należy dobrać kierując się następującymi zasadami:

- wielkość wodomierza można ustalić po przeprowadzeniu odpowiednich obliczeń 
i uzgodnieniu ich z Przedsiębiorstwem kanalizacyjnym

- dla domu jednorodzinnego, bez prowadzenia obliczeń, należy zastosować wodomierz 
o średnicy ½ cala

- dobór średnicy wodomierza jedynie na podstawie średnicy rury doprowadzającej wodę jest niedopuszczalne

- Zgodnie z zapisami § 115, 116  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zestaw wodomierza głównego powinien być umieszczony:

- w studzience wodomierzowej poza budynkiem, wykonanej zgodnie z przepisami § 117 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- na połączeniu wewnętrznej instalacji wodociągowej z siecią wodociągową przy czym musi być to miejsce łatwo dostępne, zabezpieczone przed zalaniem, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych:

- w piwnicy – w przypadku budynku podpiwniczonego

- na parterze

- w odrębnym pomieszczeniu - w przypadku budynku wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej.

- Przy zabudowie wodomierza należy zachować odcinki proste przed i za wodomierzem zgodnie 
z wymogami dla danego typu wodomierza.

- Liczydło (tarcza odczytowa) wodomierza powinno być widoczne w takiej pozycji, aby odczyt mógł być dokonywany bez utrudnień, bez stosowania urządzeń lub narzędzi pomocniczych.

- Wodomierz powinien być zamontowany  w pozycji horyzontalnej  (H) - tarcza równoległa do płaszczyzny podłogi.

- Wodomierz powinien posiadać  co najmniej klasę metrologiczną C zgodnie z normą PN-ISO 4064  lub  R 160 zgodnie z normą PN-EN 14154, dla pozycji w której zostanie zamontowany.

- Wodomierz powinien posiadać ważną cechę legalizacyjną i plombę (legalizacja jest ważna 
5 lat)

- Zamontowany wodomierz powinien posiadać średnicę ½ cala. W przypadku montażu wodomierza 
o większej średnicy, a więc i większym przepływie, należy najpierw dostarczyć wyliczenia potwierdzające konieczność montażu wodomierza o większej średnicy.

- Pracownik Spółki „Górna Raba” powinien mieć zapewniony stały, niezależny dostęp do miejsca (pomieszczenia), w którym zamontowano wodomierz.

- Zainstalowany wodomierz musi zapewniać prawidłowy pomiar całości wody, która jest zużywana 
w budynku.

- Zainstalowany zestaw wodomierzowy podlega odbiorowi i oplombowaniu przez pracownika „Górna Raba” sp. z o.o. ul. Krakowska 27 e, 34-730 Mszana Dolna

- Protokół z odbioru zestawu wodomierzowego stanowi podstawę do rozpoczęcia rozliczenia ilości zrzuconych ścieków w oparciu o odczyt.

- Za utrzymanie w dobrym stanie technicznym i legalizację wodomierza odpowiada Odbiorca.

- Wodomierz, stosowanie do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, (Dz.U. 2019 poz. 1065) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki    i ich usytuowanie, powinien być umieszczony w piwnicy budynku lub na parterze, w wydzielonym, łatwo dostępnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych.

- Wskazania wodomierza nie będą odczytywane jeżeli pracownik Spółki stwierdzi uszkodzenie wodomierza, uszkodzenie cechy legalizacyjnej uszkodzenie plomb, nieprawidłowych wskazań wodomierza. Po stwierdzeniu którejś z nieprawidłowości ilość odprowadzanych ścieków ustalana będzie na podstawie średniego zużycia  wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem nieprawidłowości wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody 
w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.

- W przypadku braku ustalenia ilości odprowadzanych ścieków w sposób opisany w pkt 16, ilość ścieków ustala się w oparciu o postanowienia Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia (Dz.U z 2002 r. nr 8 poz 70).

- Zapoznałem się z w/w informacją dot. montażu wodomierza i przyjmuję je do wiadomości

- podpis osoby …………………..